## Slide 1
! Init CCD avec bons params
Restent ADC VSS HSS
À faire
En cours
Fini
! Init spectro avec bons params
SHUTTER ok
! Continuous
CCD1D raw,bkg,freeze ok
CCD2D raw ok reste bkg
PD1 raw ok faire bkg?
master_move
Mettre dans I=f(x)
Instrument ‘time’ unit ‘s’ start 0 end libre step devient N
initialisation errors
Lesquelles?
master_acquire
Kinetics choisir N / ! Trace
Dans l’app> CCD : selectionne ‘single-track’ + ‘kinetic series’ On choisit le nb de spectres à mesurer avec le bouton accum
La trace se plot en meme temps
Les mesures se lancent quand on appuit sur le bouton rouge ‘fast acquire …’
PB pour save
Enregistrer les Maps